Опросный лист №________

на изоляторы опорные стержневые с полимерной изоляцией

на напряжение 10, 35, 110 кВ

| Почтовый адрес и реквизиты покупателя: |  |
| --- | --- |
| Заказчик |  |  |
| код города/телефон |  |  |
| Ф.И.О. руководителя предприятия |  |  |
| Место установки |  |  |

Изоляторы предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах и распределительных устройствах электрических станций и подстанций.

Климатическое исполнение изоляторов УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150.

Работоспособность изоляторов обеспечивается в условиях(

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 50°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа (отметить нужное) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Класс напряжения, кВ | 10 |  |
|  |  | 35 |  |
|  |  | 110 |  |
| 2 | Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН |  |
| 3 | Строительная высота, мм |  |
| 4 | Присоединительные размеры, мм | верхний фланец |  |
|  |  | нижний фланец |  |
| 5 | Число и диаметр отверстий, n x d | верхний фланец |  |
|  |  | нижний фланец |  |
| 6 | Длина пути утечки не менее, см |  |
| 7 | Цвет полимерной изоляции | серый |  |
|  |  | красный |  |
|  |  | жёлтый |  |
|  |  | зеленый |  |
| 8 | Тип заменяемого изолятора |  |
| 9 | Дополнительные требования |  |
| 10 | Количество изоляторов заказа |  |

| Должность |  | Ф.И.О. |  | подпись |  | дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

Изготовитель: ЗАО «ЗЭТО»

182113 Псковская область,

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79

Телефон (81153) 6-38-10; 6-37-77

Факс (81153) 6-38-45, 6-37-80