Опросный лист №

**на комплектные подстанции трансформаторные столбовые однофазные 10/0,23кВ серии КПТСО**

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Изготовитель: **ЗАО «ЗЭТО»**

182113, Россия, Псковская область, г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79 Телефон (81153) 6-38-19; 6-37-72

Факс (81153) 6-38-45; e-mail: [info@zeto.ru](mailto:info@zeto.ru)

Заказчик

код города/телефон

Факс Ф.И.О. руководителя предприятия Предполагаемое место установки

Подстанции трансформаторные столбовые КПТСО предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии однофазного переменного тока промышленной частоты 50 Гц.

Подстанции КПТСО поставляются комплектно в максимальной заводской готовности для монтажа.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Параметры | Варианты исполнения | | Значение заказа |
| 1. | Условное обозначение | **КПТСО -Х1 / Х2 Х3 /0,23-Х4 Х5 – 99Х61** | |  |
| 2. | Мощность подстанции (**Х1** ) | **4** кВА | |  |
| **10** кВА | |  |
| 3. | Напряжение номинальное (**Х2** )/  наибольшее рабочее на стороне ВН, кВ | **10** / 12 | |  |
| **6** / 7,2 (нестандартная поставка) | |  |
| 4. | Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 (**Х3** ) | **I** | |  |
| **II** | |  |
|  | |  |
| 5. | Исполнение подстанции по типу соединения с потребителем (**Х4**) | **1**-изолированнымипроводами | |  |
| **3**-кабелем | |  |
| 6. | Количество отходящих линий (**Х5** ) -  номинальные токи | 4 кВА | **1** линия - 20А |  |
| **2** линии – 10, 10А |  |
| 10 кВА | **1** линия – 50А |  |
| **2** линии - 25, 25А |  |
| 7. | Климатическое исполнение (**Х6**) | У (+40÷-450С) | |  |
| ХЛ (+40÷-600С) | |  |
| 8. | Тип трансформатора | ОМ | |  |
|  | |  |
| 9. | Тип аппарата защиты от атмосферных перенапряжений на стороне ВН. | ОПН | |  |
|  | |  |
| 10. | Тип вводного аппарата на стороне НН | Выключатель-разъединитель ВРР | |  |
|  | |  |
| 11. | Тип аппарата на отходящих линиях | Автоматические выключатели ВА 21-29 | |  |
|  | |  |
| 12. | Наличие учета электроэнергии в шкафу РУНН | Да | |  |
| Нет | |  |
| 13. | Марка счетчика в шкафу РУНН | ЦЭ680 | |  |
|  | |  |
| 14. | Дополнительные требования | | | |
| 15. | **Количество подстанций, шт.** | | |  |

**ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!**