Опросный лист №________

ОПНФ на класс напряжения 6, 10 кВ

в фарфоровой изоляции

(2 класс)

|  |  |  |  |  | Изготовитель: ЗАО «ЗЭТО» 182113 Псковская область, г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79 Телефон (81153) 6-38-10; 6-37-77 Факс (81153) 6-38-45, 6-37-80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Почтовый адрес и реквизиты покупателя: |  |  |  |  |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
| код города/телефон |  |  |  |  |  |
| Ф.И.О. руководителя предприятия |  |  |  |  |  |
| Место установки |  |  |  |  |  |

Ограничители перенапряжений с фарфоровой изоляцией предназначены для защиты изоляции электрооборудования распределительных сетей от грозовых и коммутационных перенапряжений. Ограничитель укомплектован линейным выводным зажимом.

Исполнение по установке – опорное.

Ток взрывобезопасности – 10 кА.

Номинальный разрядный ток – 5 кА.

Заряд пропускной способности при прямоугольном импульсе тока длительностью 2000 мкс равен 0,6 Кл

Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920: для 6 кВ – IV, для 10 кВ – II*.

Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150.

Работоспособность ОПН обеспечивается в условиях:

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 50°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;

- скорость ветра не более 40 м/с без гололеда и до 15 м/с при гололеде 20 мм;

- сейсмичность местности до 9 баллов по шкале МSK-64.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа (отметить нужное) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Класс напряжения сети / наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ | 6/7,2 |  |
|  |  | 6/7,6 |  |
|  |  | 10/12,0 |  |
|  |  | 10/12,7 |  |
| 2 | Дополнительные требования |  |  |
| 3 | Количество ОПНФ: |  |  |

| Должность |  | Ф.И.О. |  | подпись |  | дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Версия 08_2025