Опросный лист №________

на ограничители перенапряжений нелинейные

на напряжение 0,38 и 0,66 кВ 

	
	

	Почтовый адрес и реквизиты покупателя:
	

	 Заказчик
	
	

	
	

	 код города/телефон
	
	

	 Ф.И.О. руководителя предприятия
	
	

	 Место установки
	
	


Ограничители перенапряжений с полимерной изоляцией. Предназначены для защиты изоляции электрооборудования подстанций и сетей от грозовых и коммутационных перенапряжений.

Исполнение по установке - опорное.

Номинальный разрядный ток - 2,5 кА.

Ток пропускной способности 125 А при прямоугольном импульсе длительностью 2000 мкс.
Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150.
Работоспособность ОПН обеспечивается в условиях(
· высота над уровнем моря - не более 1000 м;

· верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 50°С;

· нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;

· скорость ветра не более 40 м/с без гололеда и до 15 м/с при гололеде 20 мм;

· сейсмичность местности до 9 баллов по шкале МSK-64.

	
	Параметры
	Варианты исполнения 
	Значение заказа

(отметить нужное)

	1
	Класс напряжения сети / наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ
	0,38/0,4
	

	1. 
	
	0,66/0,8
	

	2
	Материал изоляции
	полиолефиновая
	

	
	
	пластмассовая
	

	3
	Дополнительные требования
	

	4
	Количество ОПН заказа
	


	
	
	
	
	
	
	

	Должность
	
	Ф.И.О.
	
	подпись
	
	дата


Изготовитель:  ЗАО «ЗЭТО»


182113 Псковская область, 


г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79 


Телефон (81153) 6-38-10; 6-37-77


Факс (81153) 6-38-45, 6-37-80











