Опросный лист №________

на ограничители перенапряжений нелинейные

на напряжение 3, 6, 10 кВ 
для распределительных сетей
	
	

	Почтовый адрес и реквизиты покупателя:
	

	 Заказчик
	
	

	
	

	 код города/телефон
	
	

	 Ф.И.О. руководителя предприятия
	
	

	 Место установки
	
	


Ограничители перенапряжений с полимерной изоляцией предназначены для защиты изоляции электрооборудования распределительных сетей от грозовых и коммутационных перенапряжений. Ограничитель укомплектован линейным выводным зажимом.
Исполнение по установке – опорное.
Номинальный разрядный ток – 5 кА.
Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 – III.
Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150.
Работоспособность ОПН обеспечивается в условиях(
· высота над уровнем моря - не более 1000 м;

· верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 50°С;

· нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;

· скорость ветра не более 40 м/с без гололеда и до 15 м/с при гололеде 20 мм;

· сейсмичность местности до 9 баллов по шкале МSK-64.

	
	Параметры
	Варианты исполнения 
	Значение заказа

(отметить нужное)

	1
	Класс напряжения сети / наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ1
	3/3,8
	

	1. 
	
	6/7,2
	

	2. 
	
	6/7,6
	

	3. 
	
	10/12,0
	

	4. 
	
	10/12,7
	

	2
	Заряд пропускной способности при прямоугольном импульсе тока длительностью 2000 мкс, Кл
	0,5
	

	
	
	0,6
	

	3
	Ток взрывобезопасности, кА
	10
	

	
	
	20
	

	4
	Комплект монтажных частей для ограничителей 
	[image: image1.jpg]


 КМЧ - 1
	

	
	
	[image: image2.jpg]


 КМЧ - 2
	

	5
	Дополнительная комплектация по заказу. Возможно изготовление стойки с высотой указанной заказчиком.

	6
	Дополнительные требования
	

	7
	Количество ОПН заказа: 2
	

	
	ОПН-П___-___/___/5/____IIIУХЛ1
	


Примечание: 

1 возможно изготовление ОПН с наибольшим длительно допустимым рабочим напряжением отличным от указанных в пункте 1 (требуемое значение необходимо прописать в пункте 6)
2   Например:  ОПН-П1-10/12,0/5/0,5 IIIУХЛ1 или ОПН-П2-10/12,0/5/0,6 IIIУХЛ1
	
	
	
	
	
	
	

	Должность
	
	Ф.И.О.
	
	подпись
	
	дата


Изготовитель:  ЗАО «ЗЭТО»


182113 Псковская область, 


г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79 


Телефон (81153) 6-38-10; 6-37-77


Факс (81153) 6-38-45, 6-37-80











