Опросный лист №

на ограничители перенапряжений нелинейные на напряжение 0,22-0,66 кВ

Изготовитель: ЗАО «ЗЭТО» 182113 Почтовый адрес и реквизиты покупателя: Псковская область,

Заказчик г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79 Телефон (81153) 6-38-19; 6-37-72

код города/телефон Факс (81153) 6-38-45; Email: info@zeto.ru

Ф.И.О. руководителя предприятия

Место установки

Ограничители	перенапряжений	с	полимерной	изоляцией	предназначены	для	защиты	изоляции электрооборудования подстанций и сетей от грозовых и коммутационных перенапряжений.

Исполнение по установке - опорное. Номинальный разрядный ток - 10 кА.

Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150. Работоспособность ОПН обеспечивается в условиях

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 50°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;

- скорость ветра не более 40 м/с без гололеда и до 15 м/с при гололеде 20 мм;

- сейсмичность местности до 9 баллов по шкале МSK-64.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа (отметить нужное) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Класс напряжения сети (кВ)/ | Первый класс пропускной способности |  |
|  | наибольшее длительно |  |  |
|  | допустимое рабочее напряжение | 0,22/0,25/300 |  |
|  | ( кВ)/ток пропускной |  |  |
|  | способности(А) |  |  |
|  |  | 0,4/0,45/300 |  |
|  |  | 0,6/0,8/300 |  |
|  |  | Второй класс пропускной способности |  |
|  |  | 0,22/0,25/450 |  |
|  |  | 0,4/0,45/550 |  |
|  |  | 0,6/0,8/550 |  |
| 2 | Дополнительные требования |  |  |
| 3 | оличество ОПН заказа: ОПН-П1- / / УХЛ11 Примечание: |  |  |

1 Например: ОПН-П1-0,22/0,25/450 УХЛ1

| Должность |  | Ф.И.О. |  | подпись |  | дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |