[image: image5.png]



Опросный лист №

ОПН на класс напряжения 3, 6, 10 кВ
(3 класс)
	Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

	Изготовитель: ЗАО «ЗЭТО» 

182113 Псковская область,
г. Великие Луки, пр. Октябрьский,79
Телефон (81153) 6-38-19; 6-37-72
Факс (81153) 6-38-45; Email: info@zeto.ru

	Заказчик
	
	
	

	
	
	

	код города/телефон
	
	
	

	[image: image1]
Ф.И.О. руководителя предприятия
	

	[image: image2]
Место установки
	[image: image3]



ОПН с полимерной изоляцией предназначены для защиты изоляции электрооборудования от грозовых и коммутационных перенапряжений. 
Номинальный разрядный ток – 10 кА.

Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150.
Исполнение по установке – опорное или подвесное.
Работоспособность ОПН обеспечивается в условиях(
· высота над уровнем моря - не более 1000 м;

· рабочее значение температуры окружающего воздуха от плюс 50°С до минус 60°С;

· скорость ветра не более 40 м/с без гололеда и до 15 м/с при гололеде 20 мм;

· сейсмичность местности до 9 баллов по шкале МSK-64.
	
	Параметры
	Варианты исп-ия 
	Выбрать требуемое
	Варианты исп-ия 
	Выбрать требуемое
	Варианты исп-ия
	Выбрать требуемое

	1
	Класс напряжения сети / наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение Uнр, кВ1
	3/3,0
	
	6/6,0
	
	10/10,5
	

	1. 
	
	3/3,3
	
	6/6,6
	
	10/11,5
	

	2. 
	
	3/3,6
	
	6/6,9
	
	10/12,0
	

	3. 
	
	-
	
	6/7,2
	
	10/12,7
	

	4. 
	
	-
	
	6/7,6
	
	10/13,7
	

	5. 
	
	-
	
	6/8,0
	
	-
	

	6. 
	
	-
	
	6/8,2
	
	-
	

	2
	Заряд пропускной способности, Кл
	1,02
	

	
	
	1,12
	

	
	
	1,22
	

	3
	Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920
	для 3 кВ (ток взрывобезопасности 20 кА) IV
	

	
	
	для 3 кВ (ток взрывобезопасности 40 кА) IV
	

	
	
	для 6, 10 кВ (ток взрывобезопасности 40 кА) III 
	

	
	
	для 6, 10 кВ (ток взрывобезопасности 20 кА) IV
	

	4
	Комплектация ОПН


	[image: image4.jpg]M10
2 omb.





	[image: image6.png]





	5
	Дополнительная комплектация3
	С кронштейном
	

	
	
	Для опорного крепления на металлоконструкцию 
	

	
	
	Изолирующее основание 
	

	
	
	Металлоконструкция
	

	6
	Дополнительные требования
	
	

	7
	Количество ОПН
	
	


Примечание: 

1 возможно изготовление ОПН с Uнр отличным от указанных в пункте 1;
2 возможно изготовление ОПН с зарядом пропускной способности отличным от указанных в пункте 2;
3 возможна комплектация ОПН по требованиям заказчика.

	Должность
	
	Ф.И.О.
	
	подпись
	
	дата


