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Опросный лист №________

на ОПН на напряжение 3, 6, 10 кВ
для распределительных сетей
	
	

	Почтовый адрес и реквизиты покупателя:
	

	 Заказчик
	
	

	
	

	 Код города/телефон
	
	

	 Ф.И.О. руководителя предприятия
	
	

	 Место установки
	
	


ОПН с полимерной изоляцией предназначены для защиты изоляции электрооборудования распределительных сетей от грозовых и коммутационных перенапряжений. 
Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 – III.
Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150.
Работоспособность ОПН обеспечивается в условиях(
· высота над уровнем моря - не более 1000 м;

· верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 50°С;

· нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;

· скорость ветра не более 40 м/с без гололеда и до 15 м/с при гололеде 20 мм;

· сейсмичность местности до 9 баллов по шкале МSK-64.

	
	Параметры
	Варианты исполнения 
	Значение заказа

(отметить нужное)

	1
	Класс напряжения сети / наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение1, кВ
	3/3,8
	

	1. 
	
	6/7,2
	


	2. 
	
	6/7,6
	

	3. 
	
	10/12,0
	

	4. 
	
	10/12,7
	

	2
	Номинальный разрядный ток, кА
	5
	

	
	
	10
	

	3
	Заряд (ток) пропускной способности2, Кл (А)
	0,5 (250)
	

	
	
	0,6 (300)
	

	
	
	0,8 (400)
	

	4
	Комплектация ОПН3
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	5
	Дополнительные требования
	

	6
	Количество ОПН4 
	ОПН-П1-___/___/___/___ III УХЛ1
	


Примечание: 

1 возможно изготовление ОПН с Uнр отличным от указанных в пункте 1 (требуемое значение необходимо прописывать в пункте 5);
2 возможно изготовление ОПН с зарядом (током) пропускной способности отличным от указанных в пункте 3 (требуемое значение необходимо прописывать в пункте 5);

3 возможна комплектация ОПН по требованиям заказчика (за отдельную плату)
4 Например: ОПН-П1-10/12,0/10/0,5 III УХЛ1
	
	
	
	
	
	
	

	Должность
	
	Ф.И.О.
	
	подпись
	
	дата


Изготовитель: ЗАО «ЗЭТО»


182113 Псковская область, 


г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79 


Телефон (81153) 6-38-10; 6-37-77


Факс (81153) 6-38-45, 6-37-80; Email: info@zeto.ru
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